## 2013
Заказная спецификация на SEPAM 80
Статус программирования Sepam
Стандартные программы |  |  | да/ нет
Специальное программирование (проектный отдел) |  |  | да
Объект:
Заказчик:
|  |  | ФИО | Должность | Телефон | Подпись | Дата
Ответственный за реализацию проекта
Проектная организация:
|  |  | ФИО | Должность | Телефон | Подпись | Дата
Ответственный за реализацию проекта
Изготовитель: АО "Шнейдер Электрик" (г. Москва)
|  |  | ФИО | Должность | Телефон | Подпись | Дата
Ответственный за реализацию проекта
Технический специалист
Тип: SEPAM 80
Обозначение | Применение | Референс | Количество | Примечание
Ввод, СВ, Отходящий фидер
Sepam S80 | Подстанция | S1000MXS80 | 0 | без дисплея
Sepam S81 | Подстанция | S1000MXS81 | 0 | без дисплея
Sepam S82 | Подстанция | S1000MXS82 | 0 | без дисплея
Sepam S84 | Подстанция | S1000MXS84 | 0 | без дисплея
Sepam S80 | Подстанция | S1000MDS80R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam S81 | Подстанция | S1000MDS81R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam S82 | Подстанция | S1000MDS82R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam S84 | Подстанция | S1000MDS84R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam S80 | Подстанция | S1000UVS80R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam S81 | Подстанция | S1000UVS81R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam S82 | Подстанция | S1000UVS82R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam S84 | Подстанция | S1000UVS84R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Трансформатор
Sepam Т81 | Трансформатор | S1000MXТ81 | 0 | без дисплея
Sepam Т82 | Трансформатор | S1000MXТ82 | 0 | без дисплея
Sepam Т87 | Трансформатор | S1000MXТ87 | 0 | без дисплея
Sepam Т81 | Трансформатор | S1000MDТ81R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam Т82 | Трансформатор | S1000MDТ82R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam Т87 | Трансформатор | S1000MDТ87R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam Т81 | Трансформатор | S1000UVТ81R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam Т82 | Трансформатор | S1000UVТ82R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam Т87 | Трансформатор | S1000UVТ87R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Двигатель
Sepam M81 | Двигатель | S1000MXM81 | 0 | без дисплея
Sepam M87 | Двигатель | S1000MXM87 | 0 | без дисплея
Sepam M88 | Двигатель | S1000MXM88 | 0 | без дисплея
Sepam M81 | Двигатель | S1000MDM81R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam M87 | Двигатель | S1000MDM87R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam M88 | Двигатель | S1000MDM88R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam M81 | Двигатель | S1000UVM81R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam M87 | Двигатель | S1000UVM87R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam M88 | Двигатель | S1000UVM88R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Генератор
Sepam G82 | Генератор | S1000MXG82 | 0 | без дисплея
Sepam G87 | Генератор | S1000MXG87 | 0 | без дисплея
Sepam G88 | Генератор | S1000MXG88 | 0 | без дисплея
Sepam G82 | Генератор | S1000MDG82R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam G87 | Генератор | S1000MDG87R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam G88 | Генератор | S1000MDG88R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam G82 | Генератор | S1000UVG82R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam G87 | Генератор | S1000UVG87R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam G88 | Генератор | S1000UVG88R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Трансформатор напряжения (шинный аппарат)
Sepam B80 | Сборные шины | S1000MXB80 | 0 | без дисплея
Sepam B83 | Сборные шины | S1000MXB83 | 0 | без дисплея
Sepam B80 | Сборные шины | S1000MDB80R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam B83 | Сборные шины | S1000MDB83R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam B80 | Сборные шины | S1000UVB80R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam B83 | Сборные шины | S1000UVB83R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Конденсатор
Sepam C86 | Сборные шины | S1000MXC86 | 0 | без дисплея
Sepam C86 | Сборные шины | S1000MDC86R | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam C86 | Сборные шины | S1000UVC86R | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
0
Модули входов выходов
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
MES 120G |  | 59716 | 0 | Питание 220 В пост. *
MES 120H |  | 59722 | 0 | Питание 110 В пост. *
MES 120 |  | 59715 | 0 | Питание 24 - 250 В пост.
* - с высоким порогом срабатывания по дискретным входам. (см. докум.)
Дополнительные модули
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
MCS 025 |  | 59712 | 0 | Модуль контроля синхронизма (с кабелем CCA 785)
MET 148-2 |  | 59641 | 0 | Модуль температурных датчиков
MSA 141 |  | 59647 | 0 | Модуль аналогового выхода. (один aналоговый сигнал, 4-20 mA)
DSM 303R |  | 59618 | 0 | Выносной дисплей
AMT 840 |  | 59670 | 0 | Монтажная плата для модуля контроля синхронизма
CCA 785 |  | 59665 | 0 | Кабель для модуля контроля синхронизма (в ЗИП)
ССА 770 |  | 59660 | 0 | Кабель для модулей дл. 0,6 м. (один на доп. модуль)
ССА 772 |  | 59661 | 0 | Кабель для модулей дл. 2 м. (один на доп. модуль)
ССА 774 |  | 59662 | 0 | Кабель для модулей дл. 4 м. (один на доп. модуль)
Модули связи
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
АСЕ 949-2 |  | 59642 | 0 | Модуль связи двухпроводный
АСЕ 959 |  | 59643 | 0 | Модуль связи четырехпроводный
АСЕ 969TP |  | 59723 | 0 | Модуль связи двухпроводный
АСЕ 969FO |  | 59724 | 0 | Модуль связи оптический
АСЕ 937 |  | 59644 | 0 | Модуль связи оптический
ССА 612 |  | 59663 | 0 | Кабель связи (один на модуль связи для ACE 949-2, ACE 959, ACE 969 TP, ACE 969 FO, ACE 937)
АСЕ 850TP |  | 59658 | 0 | Модуль связи двухпроводный (IEC 61850) с кабелем для подключения
АСЕ 850FO |  | 59659 | 0 | Модуль связи оптический (IEC 61850) с кабелем для подключения
ЕCI1850 |  | 59638 | 0 | Модуль-сервер (IЭК 61850)
Аксессуары
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
АСЕ 909-2 |  | 59648 | 0 | Преобразователь RS485/RS232
АСЕ 919СА |  | 59649 | 0 | Преобразователь RS485/RS485 (перем. ток)
АСЕ 919СС |  | 59650 | 0 | Преобразователь RS485/RS484 (пост. ток)
Торы нулевой последовательности
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
CSH 120 |  | 59635 | 0 | Внутренний диаметр 120 мм.
CSH 200 |  | 59636 | 0 | Внутренний диаметр 200 мм.
CSH 30 |  | 59634 | 0 | Внутренний диаметр 30 мм.
АСЕ 990 |  | 59672 | 0 | Адаптер согласования с торами (ограниченное применение)
Разъемы
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
ССА 630 ** |  | 59630 | 0 | Токовый разъем
ССА 634** |  | 59629 | 0 | Токовый разъем со входом для I0
ССА 620* |  | 59668 | 0 | Основной 20 контактный разъем под винт
ССА 622* |  | 59669 | 0 | Основной 20 контактный разъем под наконечник с ушком
ССT 640*** |  | 59632 | 0 | Разъем напряжения
* - для всех Sepam 80 по два разъема (ССА 620 или ССА 622) на один блок
** - заказываются или ССА630 или ССА634 в зависимости от проектного решения
*** - разъем напряжения только для Sepam B83
Программное обеспечение
Обозначение |  |  | Количество | Примечание
SFT 2841 |  | 59679 | 0 | Программа для настройки модулей SEPAM
CET 850 |  | 59726 | 0 | Программа для конфигурирования МЭК 61850
ССА 784 |  | 59671 | 0 | Комплект спец. кабелей для соединения модуля с компьютером при работе с SFT 2841 (USB+ COM+ конвертер)
CCA700 |  | 59700 | 0 | Спец. кабель (USB - miniUSB) для соединения модуля с компьютером при работе с SFT 2841
ССА 783 |  | 59664 | 0 | Спец. кабель для соединения модуля с компьютером при работе с SFT 2841 (COM)
Запасные картриджи Sepam | Дополнительные картриджи Sepam
cartridge S80 |  | 59707S80 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam S80
cartridge S81 |  | 59707S81 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam S81
cartridge S82 |  | 59707S82 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam S82
cartridge S84 |  | 59707S84 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam S84
cartridge T81 |  | 59707T81 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam T81
cartridge T82 |  | 59707T82 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam T82
cartridge T87 |  | 59707T87 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam T87
cartridge M81 |  | 59707M81 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam M81
cartridge M87 |  | 59707M87 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam M87
cartridge M88 |  | 59707M88 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam M88
cartridge G82 |  | 59707G82 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam G82
cartridge G87 |  | 59707G87 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam G87
cartridge G88 |  | 59707G88 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam G88
cartridge B80 |  | 59707B80 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam B80
cartridge B83 |  | 59707B83 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam B83
cartridge C86 |  | 59707C86 | 0 | Запасной картридж для модуля Sepam C86
complect 2640 |  | 59676 | 0 | Комплект разъемов (по 2 комплекта для MES 114 и MES 120) - только в ЗИП
AMT 852 |  | 59639 | 0 | Накладка для опломбирования
AMT880 |  | 59706 | 0 | Монтажная плата
AMT820 |  | 59699 | 0 | Заглушка
Для остальных специфических применений обращаться
непосредственно в АО Шнейдер Электрик (т. 777 99 90)